# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление выпрямительно-зарядного агрегата (ВЗАЭ)

| ЗАКАЗЧИК | Наименование: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
|  | Тел./Факс: |  |
|  | e-mail: |  |
| ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | Наименование: |  |
|  | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
|  | Тел./Факс: |  |
|  | e-mail: |  |
| ОБЪЕКТ | Полное наименование объекта |  |

| 1. Наименование выпрямительно-зарядного агрегата по структуре условного обозначения | ВЗАЭ 1(2) aaa/bbb (ccc/ddd)-eee(fff)-А |
| --- | --- |

ВЗАЭ 1(2) aaa/bbb (ccc/ddd)-eee(fff)-А

ВЗАЭ – выпрямительный зарядный агрегат производства ООО   «Электрощит»

1-одноканальное исполнение, 2-двухканальное исполнение.

aaa - напряжение входа основного канала, В

bbb – напряжение выхода основного канала, В

ccc - напряжение входа дополнительного канала, В (при 2х канальном исполнении)

ddd – напряжение выхода дополнительного канала, В (при 2х канальном исполнении)

eee – выходной ток основного канала, А

fff – выходной ток дополнительного канала, А (при 2х канальном исполнении)

А – опция, при наличии автоматического переключения входного питания на резервный ввод

| 2. Категория электроснабжения объекта | ( I ( I особая ( II ( III |
| --- | --- |

| 3. Характеристика ЩПТ |
| --- |
| Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей ЩПТ, В | от _____ до _______ |

| 4. Аккумуляторная батарея |
| --- |
| Тип аккумуляторов АБ | _____ |
| Емкость АБ, Ач | _____ |
| Число 2В-элементов батареи, шт. | _____ |
| Размещение АБ по отношению к ВЗАЭ | ( в этом же помещ. ( в отдельном помещ. |
| Поставка АБ с ВЗАЭ | ( да ( нет |
| Расположение АБ (при условии поставки АБ с ВЗАЭ) | ( в шкафу ( на стеллаже |
| АБ устанавливается Заказчиком | ( да ( нет |

| 5. Параметры ВЗАЭ |
| --- |
| 5.1 Характеристики питающей сети и нагрузки |
| 5.1.1 Тип питающей сети для 1-канального исполнения | ( 3х380 ( 3х220 |
| 5.1.2 Тип питающей сети для 2х-канального исполнения | ( 3х380+N ( 3х220 |
| 5.1.3 Номинальное выходное напряжение основного канала DC, В | ( 220 ( 110 ( 60 ( 24 |
| 5.1.4 Номинальное выходное напряжение дополнительного канала DC, В | ( 24 ( 36 ( 48 ( 72 ( 96 |
| 5.1.5 Допустимый диапазон напряжения на шинах DC, В | ( от ________ до ________ |
| 5.1.6 Номинальный выходной ток основного канала, А | ( 10 ( 25 ( 50 ( 75 ( 100 |
| 5.1.7 Номинальный выходной ток дополнительного канала, А | ( 20 ( 30 ( 40 ( 50 ( 80 ( 100 |
| 5.2 Дополнительные требования (опции) |
| Количество ВЗАЭ в системе постоянного тока, шт. | ________________ |
| Режим параллельной работы на объединенную систему ЩПТ да нет параллельная работа 2-х ВЗАЭ на общую АБ параллельная работа 2-х ВЗАЭ на объединенные секции ЩПТ (с возможностью разъединения секционным рубильником) работа 2 ВЗАЭ на раздельные секции ЩПТ (с возможностью объединения секционным рубильником) | ( ( ( ( ( _______________________________ |
| 5.3 Характеристики АБ |
| Количество элементов | ( 52 ( 54 (102 (104 (Другое_________ |
| Напряжение постоянного подзаряда, В/элемент | (2,23 (2,25 (2,28 (Другое___ |
| Емкость АБ, А/ч | _______________________________ |
| Датчик тока АБ | ( HTA ( HAS |
| Длина провода к датчику тока АБ | ( 10м Другое ________ |
| Длина провода к датчику температуры | ( 10м Другое ________ |

| 6. Конструктивные параметры ВЗАЭ |
| --- |
| Габаритные размеры, мм | 1600 х 600 х 600 |
| Степень защиты корпуса | ( IP31 (типовое) ( IP54 |
| Ввод кабеля сети | ( снизу (типовое) ( иное ___________ |
| Вывод кабеля нагрузки | ( снизу (типовое) ( иное ___________ |
| Покрытие шкафа (цвет) | ( порошковая краска RAL7035(типовое) ( иное ___________ |

| 7. Дополнительные требования заказчика: | ________________________________________ |
| --- | --- |

8. Контактная информация завода-изготовителя: ООО «Электрощит» 620028, г.Екатеринбург, ул. Монтерская, 5-А E-mail: sales@energobiz.ru Телефон/Факс: (343) 287-63-83

# Footnotes

Датчик тока HTA применяется для проводов с круглым сечением

Датчик тока HAS применяется для шинопроводов

Длина до места установки датчика на проводе/шине к АБ

Длина до места установки АБ