## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## НА ШКАФ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ ОБР (ШПОБР)

Заказчик (Организация)_________________________________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя, должность _______________________________________________Подпись________________МП

Контактные телефоны, E-mail _________________________________________________Дата______________________

Наименование объекта__________________________________________________________________________________

Адрес объекта_________________________________________________________________________________________

| Наименование параметра | Требуется (Ответы заказчика) |
| --- | --- |
| Входные параметры |
| Количество вводов постоянного тока 220 В, шт. | 1 2 |
| Количество вводов переменного тока 220 В, шт. | 1 2 |
| Выходные параметры |
| Напряжение питания цепей ОБР, В | 220 (стандарт) Иное______________ |
| Максимальный общий ток цепей ОБР, А | 10 (стандарт) Иное______________ |
| Параметры отходящих линий |
| Количество автоматических выключателей , шт. |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток автоматического выключателя, А |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика термомагнитного расцепителя (B, C, K, Z) |  |  |  |  |  |  |
| Тип и фирма производитель автоматических выключателей в цепи отходящих линий | S200 “ABB” OptiDin ВМ63DC “КЭАЗ” (стандарт) Иное______________ |
| Контроль сопротивления изоляции (требуется согласование с ЩПТ или ШОТЭ) |
| Наличие системы контроля изоляции | Да Нет |
| Контроль изоляции шин постоянного тока без поиска замыкания отходящей линии на "Землю" | ______________ |
| Контроль изоляции шин постоянного тока с поиском замыкания отходящей линии на "Землю" | ______________ |
| Конструктивные параметры |
| Способ обслуживания | Одностороннее Двустороннее (типовой) |
| Степень защиты (IP21…IP54) | IP21 (типовой) Иное________ |
| Подвод кабеля | Снизу (типовой) Сверху |
| Габариты шкафа, мм | Высота – 2200 | Согласовывается при заказе |  |
|  | Ширина – 600 |  |  |
|  | Глубина – 600 |  |  |
| Дополнительные параметры |
| Сигнализация для ЦС (обобщенный сигнал «неисправность») | Да Нет |
| Индикация на двери («Общая авария», «Неисправность ИППН», «Земля на шинах», «Напряжение на вводах») | Да Нет |
| Реле контроля напряжения на секции | Да Нет |
| Дополнительные требования |